­­­

**疾病 WES 中文版 method**

仅供客户在文章写作时参考，分析内容和方法请以结题报告为准，请客户自行承担文章查重等相关风险。

1. 实验流程

1.1样品 DNA 质量检测(DNAQualityControl)

详⻅样本检测报告。

1.2 DNA 片段化(DNA Shearing)

将基因组 DNA 经 Covaris 破碎仪随机打断成⻓度为 180-280bp 左右的片段。

1.3 末端修复反应(End Repair)

片段化后的 DNA 存在 5’或 3’端突出，向纯化后的 DNA 片段中加入末端补⻬体系，其中 T4DNA 聚合酶(T4 DNA Polymerase)的外切酶(Exonuclease)活性消化 3’端的单链突出，而聚合酶(Polymerase)活性补⻬ 5’端的突出;同时磷酸激酶(PNK)在 5’末端加上后续连接反应必需的磷酸基团，经过 Agencourt AMPure XP 磁珠纯化，最终得到 5’端含有磷酸基团的平末端 DNA 短片段文库。

1.4 3’端加“A”尾(Adenlylate 3’ Ends)

向上述体系中加入 3’末端加“A”缓冲反应体系。在末端修饰完成的双链 DNA3’末端 加上单个腺苷酸“A”，防止 DNA 片段之间的平末端自连，还可以与下一步测序接头 5’ 末端的单个“T”突出互补配对，准确连接，有效降低文库片段之间自身的串联。

1.5 连接测序接头(Adapter Ligation)

向上述反应体系中加入连接缓冲液和双链测序接头，利用 T4DNA 连接酶将 Illumina 测序 接头连接至文库 DNA 两端。

1.6 PCR 扩增 DNA 文库(PCR Amplification)

应用高保真的聚合酶扩增原始文库，以保证足够的文库总量。此外因为只有两端都连有接 头的 DNA 片段才能够被扩增，因此该步骤还能够有效富集这部分 DNA。在保证产物足够的前提下，减少因扩增循环数过大而引入的 bias；最终使用 Qubit3.0 精确测定每个文库浓度。

1.7 文库片段筛选(Size Selection)

对于加上接头的文库，应用 Agencourt SPRIselect (Beckman Coulter, USA, Catalog # : 2358413)核酸片段筛选试剂盒在纯化文库的同时，进行片段大小筛选。采用两步法筛选(Double Size Selection)，先用 SPRI 磁珠去掉目标域左侧小片段(Left-side Size Selection)，再去掉位于⺫标片段区域右侧的大片段(Right-side Size Selection) 最终筛选出片段⻓度适中的原始文库，用于下一步的 PCR 扩增。经过纯化后的文库，去掉了体系中过量的测序接头和接头自连产物，避免 PCR 过程的无效扩增，消除对上机测序的影响。

1.8 全外显子杂交捕获(Library Hybridization with Exome Array)

使用 Agilent SureSelect Human All Exon V6 试剂盒/Agilent SureSelectXT Mouse All Exon library 试剂盒，将接头文库与含生物素标记的探针库进行液相杂交，通过核 酸碱基互补的原理，使得探针与⺫标 DNA 片段进行结合，再使用链霉亲和素磁珠与该杂交混合液混合，使链霉亲和素磁珠与含生物素的⺫标片段牢固结合，从而捕获到基因的外显子。经过进一步清洗，去除和磁珠非特异性结合的 DNA 后，文库中属于外显子区域的 DNA 得到富集。

1.9 PCR 扩增外显子 DNA 文库(PCR Amplification)

在 50 μL 反应体系中应用高保真的聚合酶扩增原始文库，以保证足够的外显子文库总量。 PCR 扩增循环数控制在 10-12 之间。在保证产物足够的前提下，减少因扩增循环数过大而引入的 bias。扩增后的外显子文库经过磁珠纯化即成为可以上机的测序文库。

1.10 文库库检(Library Quality Assessment)

文库构建完成后， Agilent 5400 system(AATI)对文库的 insert size 进行检测，insert size 符合预期后，使用 qPCR 方法对文库的有效浓度(1.5 nM)进行准确定量，以保证文库质量。

1.11 桥式 PCR(Bridge PCR)

库检合格后，根据文库的有效浓度及数据产出在 Illumina Novaseq 平台进行测序。即将 捕获后的文库种到 FlowCell 芯片上进行扩增的过程。FlowCell 通道内表面种植有两种不同的 DNA 引物，这两种引物序列与 DNA 文库中两头的接头序列相互补，且以共价键形式连接在 FlowCell 上。具体过程如下:

1. 将 DNA 文库加入到芯片上，由于文库两头的 DNA 序列和芯片上的引物序列互补，产生互补杂交，杂交完后，加入 dNTP 和聚合酶，聚合酶从引物开始，沿着模板，合成一条 与原来 DNA 序列互补的 DNA 链;
2. 加入 NaOH 碱溶液，使得 DNA 双链解链，冲走原来那条没有和芯片共价连接的 DNA 链，保留新合成的和芯片共价连接的 DNA 链;
3. 再在液流磁中加入中和液，中和掉碱性溶液，此时 DNA 上的另一端和芯片上的另一个引物发生互补杂交，加入酶和 dNTP，合成一条新的 DNA 链;再次加入碱溶液，使两条 DNA 链分开，再加中和液，DNA 即和芯片上新的引物杂交，加酶和 dNTP，再次从新的引物上合成新链，连续重复这一过程，DNA 链以指数的方式增⻓。

1.12 Illumina 平台 PE150 上机测序(Sequencing)

PE150 即 Pair-end150bp，高通量测序。在构建的 DNA 小片段文库中，将每条插入片段 进行两端测序，每端各测 150bp，具体过程如下:

完成桥式 PCR 之后，将合成的双链变成可以测序的单链；

1. 将芯片上其中一个引物的一个 特定基团切断，碱溶液冲洗芯片，使得 DNA 双链解链，且被切断根部的 DNA 链被冲掉， 留下被共价键连接的那条链;
2. 加入中性溶液、测序引物及带荧光标记的 dNTP，四种 dNTP 由四种不同的荧光标记，其 3’末端被叠氮基堵住，再加入聚合酶，使 dNTP 合成到新的 DNA 链上，由于其 3’末端被叠氮钠基堵住，故每个循环只能延⻓一个碱基，完成一个循环后将多余的 dNTP、酶等冲掉，置于显微镜下进行激光扫描，根据发出来的荧光判 断新合成的是哪个碱基，通过互补原理可推测模板碱基;
3. 在完成一个循环之后，加入化学试剂，将叠氮钠基团和荧光基团切掉，使得 3’端羟基暴露出来，加入新的 dNTP 和新 的酶，又延⻓一个碱基，新的碱基延⻓完成之后，把多余的 dNTP 和酶冲掉，再进行一轮 显微激光扫描，再读一轮此碱基，不断重复此循环，就可以读出上百个碱基。

2.生物信息分析

测序结束后对原始序列进行信息分析，通过对数据质量进行评估，判断其是否达到标准，若符合标准，则对样本进行变异检测，包括 SNP、InDel、CNV，并注释；若不合标准，则需根据实际情况加测或者重新建库。

2.1 数据质量控制

2.1.1 原始序列数据

原始测序数据通过 Illumina 测序平台得到的原始图像数据文件经碱基识别(Base Calling)分析转化为原始测序序列(Sequenced Reads)，即 Raw Data，结果以FASTQ(简称为 fq)文件格式存储，其中包含测序序列(reads)的序列信息及其对应的 测序质量信息。

2.1.2 测序数据质量评估

2.1.2.1 原始数据过滤

去除带接头(adapter)的 reads 对;去掉单端测序 read 中 N(N 表示无法确定碱基信 息)的比例大于 10%的 reads 对;当单端测序 read 中含有的低质量(低于 5)碱基数超过该条 read ⻓度比例的 50%时，去除此对 reads。

2.1.2.2 检查测序错误率分布

测序错误率是在碱基识别(Base Calling)过程中通过一种判别发生错误概率的模型计算 得到的。它与碱基质量有关，受测序仪本身、测序试剂、样品等多个因素共同影响。测序 错误率分布检查用于检测在测序⻓度范围内，有无异常的碱基位置存在高错误率，一般情 况下，每个碱基位置的测序错误率都应该低于 1%。

2.1.2.3 检查 GC 含量分布

该检查主要检测有无 AT、GC 分离现象，理论上 A 和 T 碱基及 C 和 G 碱基在每一测序循环上应该分别相等，但在实际测序过程中，会由于 DNA 模板扩增偏差、前几个碱基测序 质量较低等原因，导致每个 read 前几个碱基波动较大，属于正常情况。

2.1.2.4 测序数据质量分布

依照测序技术特点，测序片段末端碱基质量一般较前端低。测序数据的质量主要分布在 Q30≥85%以上时，才能保证后续分析正常进行。

2.1.3 测序深度及覆盖度统计

有效测序数据通过 BWA(Li et al., 2018)比对到参考基因组(GRCh37/hg19/GRCh38) ，得到 BAM 格式的最初的比对结果。然后，用 Sambamba (Tarasov et al., 2015)对比 对结果进行排序并标记重复 reads(mark duplicate reads)。最后，利用重复标记后的 比对结果进行覆盖度、深度等的统计。通常，人类样本的测序 reads 能达到 95%以上的比 对率;当一个位点的碱基覆盖深(read depth)达到 10X 以上时，该位点处检测出的 SNP 比较可信。

2.2 变异检测结果

在最初的比对结果(BAM 文件)的基础上，利用 SAMtools(Li et al., 2009)识别 SNP 和 InDel 位点，统计基因组不同区域上 SNP 和 InDel 数目，编码区上不同类型 SNP 和 InDe 数⺫，转换和颠换的类型分布，SNP 和 InDel 数目及基因型分布。germline SNP 和 InDel 过滤参数如下：QUAL≥20；DV≥4；MQ≥30。

采用 CoNIFER(Krumm N et al., 2012)软件，通过检测样本在一个参考基因组上 reads 的深 度分布情况来检测 CNV 。

2.3 注释

ANNOVAR(Wang et al., 2010)是一种高效的软件工具，它能利用最新的信息，对由多个 基因组检测出的基因变异进行功能注释。

利用 ANNOVAR 对先前工作中获得的 vcf(variant call format)进行注释。

(1)使用 Refseq(O'Leary et al., 2016)注释变异位点的基因结构，基因类型包括 mRNA、非编码 RNA 等;

(2)变异位点的基因组特征，对于位于基因组重复区段内的突变需谨慎对待;

(3)通过 SIFT(Ng et al., 2003)、PolyPhen (Adzhubei et al., 2013)以及 MutationTaster (Reva et al., 2011)等方法全面评估非同义突变对疾病/肿瘤的影响;

(4)提供了 dbSNP(Sherry et al., 2001)、千人基因组 SNP 数据库(Abecasis et al., 2012)、COSMIC(Tate et al., 2019)已知肿瘤体细胞突变数据库和 esp6500 变异数据库等注释，对变异结果可以进行任何组合的筛选;

(5)注释内容还包括对突变所在基因进行功能注释，使用的数据库包括 GO(Lee et al., 2004)、KEGG(Kanehisa et al., 2000)、Reactome(Jassal et al., 2020)、Biocarta、 PID(Schaefer et al., 2009)等。

2.4 高级分析

2.4.1 有害性分析

2.4.1.1 SNP/INDEL过滤

将基本分析中得到的不同样本的SNP和INDEL的vcf文件进行合并后注释，通过不同的过滤条件筛选，对突变位点的有害性进行优先级排序。

过滤条件如下：

(1)千人基因组数据(1000g\_all)、ESP6500数据(esp6500siv2\_all)、gnomAD数据(gnomAD\_ALL和gnomAD\_EAS)，过滤这四个频率数据库中至少有一个频率高于1%的突变。若突变位点的基因频率在以上数据库中的频率高于1%，则认为该变异位点不是可能致病的罕见变异；

(2)保留位于exonic,splicing区的变异;

(3)过滤非高度保守区且未被预测软件判为影响splicing的同义SNP突变；过滤Repeat区的小片段（ <10bp）非移码InDel突变;

(4)通过SIFT、Polyphen、MutationTaster、CADD这4个软件评估为可能影响蛋白功能；保留无预测分值的InDel突变；保留被dbscSNV 预测为影响splicing的SNP突变；保留与外显子区距离不大于2bp（±1~2bp）的splice site突变的变异。

2.4.1.2 ACMG分类

使用in-house软件进行ACMG数据库(Sue Richards et al,2015)过滤，将基本分析得到的不同样本的SNP和INDEL的vcf文件进行合并后注释，根据ACMG分类系统中的28个证据去判断该变异类型的有害性分类。

2.4.1.3 CNV过滤

将基本分析中得到的CNV的结果利用DGV、DECIPHER、CNVD等数据库对变异检出结果进行标记，进一步过滤良性CNV，经过一系列筛选后，鉴定CNV遗传变异与疾病的相关性。

筛选条件如下：

（1）使用DGV数据库以及其衍⽣系列StringentLib，InclusiveLibh和DGV.GoldStandard.July2015对检测到的CNV进⾏良性变异注释；

（2）使用CNVD数据库对检测到的CNV进⾏恶性变异注释

（3）根据注释情况将CNV进行分类:

H（high）：在恶性数据库（CNVD）中有记录，在良性数据库（DGV）中无记录。

P（possibly deleterious）：在恶性数据库（CNVD）和良性数据库（DGV）中都无记录。

M（medium）：在恶性数据库（CNVD）和良性数据库（DGV）中都有记录。

L（low）：在良性数据库（DGV）中有记录，在恶性数据库（CNVD）中无记录。

2.4.2 家系筛选

2.4.2.1 显性模式筛选

使用in-house软件对经过有害性筛选后的SNP/INDEL位点进行显性模式筛选，保留家系中患者常染⾊体为杂合突变（性染⾊体保留有突变的位点），且家系中正常⼈没有突变的位点作为候选位点。

2.4.2.2 隐性模式筛选

隐性遗传包括两种情况，基因纯合变异以及复合杂合变异。

使用in-house软件对经过有害性筛选后的SNP/INDEL位点进行隐性模式筛选，如果某⼀单基因病在家系中为隐性模式遗传，则保留家系中患者常染色体为纯合突变，且家系中正常人为杂合突变或没有突变的位点作为候选位点。

复合杂合模式筛选，保留患者和正常⼈都不为纯合突变的位点，且要求⼀个基因在患者中⾄少有两个杂合突变位点，且患者此基因上的突变位点分布不能与任何⼀个正常⼈（此基因）的突变位点分布⼀样，也不能是任何⼀个正常⼈（此基因）突变位点的⼦集。

2.4.2.3 共有基因筛选

对于散发样本，使用in-house软件对经过有害性筛选后的SNP/INDEL位点进行分析，获取多个样本间共有的变异基因。

2.4.3 新生突变筛选

根据提供的家系关系，使用bcftools call -c trio（在父-母-子约束条件下调用基因型）的模式下重新进行SNP/INDEL的检测，并经过过滤筛选出QUAL>15并且DP>12的变异位点作为新生突变的候选位点。

同时根据提供的家系关系，使用triodenovo软件对bcftools call -c trio的检测结果进行分析，triodenovo软件通过利用vcf文件中PL或GL列作为输入计算新生突变的频率为L1，以及孟德尔遗传的概率为L0。通过设置参数--minDQ 8（最小denovo质量）以及--minDepth 10（最小深度）检测出新生突变的候选位点。

将bcftools软件过滤的候选位点和triodenovo软件检测到的候选位点进行取交集处理，并经过筛选（筛选条件参照2.4.1.1）得到最终的候选位点。

对于SV/CNV的新生突变检测，根据提供的家系关系，使用in-house软件进行检测获得候选位点。

2.4.4 家系连锁分析

根据提供的家系信息，使用perl脚本对samtools检测出来的变异进行文件的注释和格式转换，结合家系中⾼通量测序数据和HapMap数据库中中国⼈群（CHB）的等位基因频率，生成MERLIN软件所需要的数据集。使用merline软件检测出LOD值，通过LOD的数值得到连锁分析的候选基因区域。

2.4.5 ROH分析

使用H3M2软件(Magi, Alberto et al. )通过计算SNP位点上的次等位基因频率（BAF）去检测ROH.

2.4.6 候选基因排序

2.4.6.1 DisGeNet注释

需要结合有害性筛选后的位点基因、家系模式筛选后的位点基因、新生突变检测后的位点基因，将整理后的基因，根据提供的疾病名/疾病ID通过DisGeNet数据库（Piñero et al., 2017）进行注释，得到疾病相关基因以及变异信息。

2.4.6.2 phenolyzer候选基因排序

需要结合有害性筛选后的位点基因、家系模式筛选后的位点基因、新生突变检测后的位点基因，将整理后的基因通过phenolyzer工具对基因结果进行打分，结合测序结果和多种数据库，对基因进行筛选排序，选出与疾病/表型相关的致病基因。

2.4.7 通路富集分析

将排序后的候选基因使用KEGG数据库和GO数据库进行通路富集分析，通过显著性富集分析确定突变基因参与的最主要生化代谢途径和信号转导途径。

2.4.8 蛋白功能互作分析

使用GeneMANIA软件（Warde-Farley et al., 2010）对候选基因进行蛋白功能互作分析，使用多关联网络集成算法获取候选基因相关的蛋白信息。

3 参考文献

Abecasis GR, Auton A, et al. An integrated map of genetic variation from 1,092 human genomes. Nature. 2012;491(7422):56-65. doi:10.1038/nature11632 (1000 Genomes)

Adzhubei I, Jordan DM, Sunyaev SR. Predicting functional effect of human missense mutations using PolyPhen-2. Curr Protoc Hum Genet. 2013;Chapter 7:Unit7.20. doi:10.1002/0471142905.hg0720s76 (PolyPhen)

Buniello A, MacArthur JAL, Cerezo M, et al. The NHGRI-EBI GWAS Catalog of published genome-wide association studies, targeted arrays and summary statistics 2019. Nucleic Acids Res. 2019;47(D1):D1005-D1012. doi:10.1093/nar/gky1120 (GWAS Catalog)

Chun S, Fay JC. Identification of deleterious mutations within three human genomes. Genome Res. 2009;19(9):1553-1561. doi:10.1101/gr.092619.109 (LRT)

Faust GG, Hall IM. SAMBLASTER: fast duplicate marking and structural variant read extraction. Bioinformatics. 2014;30(17):2503-2505. doi:10.1093/bioinformatics/btu314 (Samblaster)

Frankish A, Diekhans M, Jungreis I, et al. GENCODE 2021. Nucleic Acids Res. 2021;49(D1):D916-D923. doi:10.1093/nar/gkaa1087 (GENCODE)

Garber M, Guttman M, Clamp M, Zody MC, Friedman N, Xie X. Identifying novel constrained elements by exploiting biased substitution patterns. Bioinformatics. 2009;25(12):i54-i62. doi:10.1093/bioinformatics/btp190 (SiPhy)

Hamosh A, Scott AF, Amberger JS, Bocchini CA, McKusick VA. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), a knowledgebase of human genes and genetic disorders. Nucleic Acids Res. 2005;33(Database issue):D514-D517. doi:10.1093/nar/gki033 (OMIM)

Harris MA, Clark J, Ireland A, et al. The Gene Ontology (GO) database and informatics resource. Nucleic Acids Res. 2004;32(Database issue):D258-D261. doi:10.1093/nar/gkh036 (GO)

Huber CD, Kim BY, Lohmueller KE. Population genetic models of GERP scores suggest pervasive turnover of constrained sites across mammalian evolution. PLoS Genet. 2020;16(5):e1008827. Published 2020 May 29. doi:10.1371/journal.pgen.1008827 (GERP)

Jassal B, Matthews L, Viteri G, et al. The reactome pathway knowledgebase. Nucleic Acids Res. 2020;48(D1):D498-D503. doi:10.1093/nar/gkz1031 (Reactome)

Kanehisa M, Goto S. KEGG: kyoto encyclopedia of genes and genomes. Nucleic Acids Res. 2000;28(1):27-30. doi:10.1093/nar/28.1.27 (KEGG PATHWAY)

Kent WJ, Sugnet CW, Furey TS, et al. The human genome browser at UCSC. Genome Res. 2002;12(6):996-1006. doi:10.1101/gr.229102 (UCSC)

Kobayashi Y, Yang S, Nykamp K, Garcia J, Lincoln SE, Topper SE. Pathogenic variant burden in the ExAC database: an empirical approach to evaluating population data for clinical variant interpretation. Genome Med. 2017;9(1):13. Published 2017 Feb 6. doi:10.1186/s13073-017-0403-7 (ExAc)

Krumm N, Sudmant PH, Ko A, et al. Copy number variation detection and genotyping from exome sequence data.Genome Res. 2012;22:1525-1532(CoNIFER)

Li H, Durbin R. Fast and accurate long-read alignment with Burrows-Wheeler transform. Bioinformatics. 2010;26(5):589-595. doi:10.1093/bioinformatics/btp698 (BWA\_MEM)

Li H, Handsaker B, Wysoker A, et al. The Sequence Alignment/Map format and SAMtools. Bioinformatics. 2009;25(16):2078-2079. doi:10.1093/bioinformatics/btp352 (SAMtools)

Ng PC, Henikoff S. SIFT: Predicting amino acid changes that affect protein function. Nucleic Acids Res. 2003;31(13):3812-3814. doi:10.1093/nar/gkg509 (SIFT)

O'Leary NA, Wright MW, Brister JR, et al. Reference sequence (RefSeq) database at NCBI: current status, taxonomic expansion, and functional annotation. Nucleic Acids Res. 2016;44(D1):D733-D745. doi:10.1093/nar/gkv1189 (RefSeq)

Pio MG, Siffo S, Scheps KG, et al. Curating the gnomAD database: Report of novel variants in the thyrogobulin gene using in silico bioinformatics algorithms. Mol Cell Endocrinol. 2021;534:111359. doi:10.1016/j.mce.2021.111359 (gnomAD)

Pollard KS, Hubisz MJ, Rosenbloom KR, Siepel A. Detection of nonneutral substitution rates on mammalian phylogenies. Genome Res. 2010;20(1):110-121. doi:10.1101/gr.097857.109 (phyloP)

Rentzsch P, Witten D, Cooper GM, Shendure J, Kircher M. CADD: predicting the deleteriousness of variants throughout the human genome. Nucleic Acids Res. 2019;47(D1):D886-D894. doi:10.1093/nar/gky1016 (CADD)

Reva B, Antipin Y, Sander C. Predicting the functional impact of protein mutations: application to cancer genomics. Nucleic Acids Res. 2011;39(17):e118. doi:10.1093/nar/gkr407 (MutationAssessor)

Schaefer CF, Anthony K, Krupa S, et al. PID: the Pathway Interaction Database. Nucleic Acids Res. 2009;37(Database issue):D674-D679. doi:10.1093/nar/gkn653 (PID)

Sherry ST, Ward MH, Kholodov M, et al. dbSNP: the NCBI database of genetic variation. Nucleic Acids Res. 2001;29(1):308-311. doi:10.1093/nar/29.1.308 (dbSNP)

Shihab HA, Gough J, Cooper DN, et al. Predicting the functional, molecular, and phenotypic consequences of amino acid substitutions using hidden Markov models. Hum Mutat. 2013;34(1):57-65. doi:10.1002/humu.22225 (FATHMM)

Steinhaus R, Proft S, Schuelke M, Cooper DN, Schwarz JM, Seelow D. MutationTaster2021. Nucleic Acids Res. 2021;49(W1):W446-W451. doi:10.1093/nar/gkab266 (MutationTaster)

Stenson PD, Mort M, Ball EV, et al. The Human Gene Mutation Database (HGMD®): optimizing its use in a clinical diagnostic or research setting. Hum Genet. 2020;139(10):1197-1207. doi:10.1007/s00439-020-02199-3 (HGMD)

Tarasov A, Vilella AJ, Cuppen E, Nijman IJ, Prins P. Sambamba: fast processing of NGS alignment formats. Bioinformatics. 2015;31(12):2032-2034. doi:10.1093/bioinformatics/btv098 (Sambamba)

Tate JG, Bamford S, Jubb HC, et al. COSMIC: the Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer.Nucleic Acids Res. 2019;47(D1):D941-D947. doi:10.1093/nar/gky1015 (COSMIC)

Wang K, Li M, Hakonarson H. ANNOVAR: functional annotation of genetic variants from high-throughput sequencing data.Nucleic Acids Res. 2010;38(16):e164. doi:10.1093/nar/gkq603 (ANNOVAR)

Richards, Sue, et al.Standards and Guidelines for the Interpretation of Sequence Variants: A Joint Consensus Recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology.2015;pp. 405–24.doi:10.1038/gim.2015.30 (ACMG)

Smedley, Damian, et al.A Whole-Genome Analysis Framework for Effective Identification of Pathogenic Regulatory Variants in Mendelian Disease.The American Journal of Human Genetics.2016;99(3).doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.07.005.(Genomiser)

Magi, Alberto et al. “H3M2: detection of runs of homozygosity from whole-exome sequencing data.” Bioinformatics (Oxford, England) vol. 30,20 (2014): 2852-9. doi:10.1093/bioinformatics/btu401(H3M2)

Piñero J, Bravo À, Queralt-Rosinach N, et al. DisGeNET: a comprehensive platform integrating information on human disease-associated genes and variants. Nucleic Acids Res. 2017;45(D1):D833-D839. doi:10.1093/nar/gkw943(DisGeNet)

Warde-Farley, David et al. “The GeneMANIA prediction server: biological network integration for gene prioritization and predicting gene function.” Nucleic acids research vol. 38,Web Server issue (2010): W214-20. doi:10.1093/nar/gkq537(GeneMANIA)